实验室环境建设标准

一、实验仪器设备及家具布局合理，摆放整齐规范，无堆放废弃物品和其它杂物。

二、实验室无破损，无危漏隐患，门、窗、玻璃、锁、搭扣完整无缺，墙面无脱落及污损，天花板吊顶无悬挂或脱落。实验台、凳、架无破损。实验室门上观察窗口通透、醒目，未进行遮挡，实验室内未张贴无关的纸张。

三、实验室地面、桌面、墙面、门窗、窗帘等干净清洁。实验台桌面、仪器设备无灰尘，地面无尘土、无积水、无纸屑、无烟头等垃圾，室内、墙面、门窗及管道、线路、开关板上无积灰与蛛网等杂物。

四、实验仪器柜内器材、试剂瓶等摆放整齐，试剂瓶标签张贴规范。

五、实验室通风、照明、控温度、控湿度等设施完好。

六、实验室电路、水、气管道布局安全，符合规范，无乱拉乱接电线、多个接线板串联、接线板直接放置地面的现象。

七、学生实验守则等实验室规章制度、安全标识等标识张贴整齐规范。

八、实验室消防器材配备数量合理，无过期现象，摆放位置利于取用。

九、高压容器存放合理，气体钢瓶进行固定处理，易燃与助燃气瓶分开放置，离明火10米以外。