成都大学实验室专项检查项目

- 管理制度

实验室管理制度汇编，设备管理、安全管理、仪器设备管理等重要制度和操作规程要公开上墙。

- 人员管理

实验管理人员岗位设置及岗位职责，保证实验人员按时到岗在位。

- 信息管理

实验室安全信息牌，包括实验室责任人、有效应急联系电话等信息。

- 仪器设备管理

  - 仪器室设备账务管理清晰，设备维修记录、借还使用记录手续完备。

  - 每台设备标签完整，遗失或污损及时到国资补打，并张贴在明显位置。

- 日常管理

  - 实验室使用记录（教学，开放，每个实验室一本）。

  - 实验室管理日志（每个实验室或实验室管理人员一本）。

  - 大型仪器设备使用记录（每台大型仪器设备一本，操作规程完备，专人管理）。

  - 特殊实验仪器设备使用操作手册。

  - 实验室耗材购置、领用记录。

  - 实验室物品摆放有序，卫生良好，实验完成后及时清理实验设备并摆放整齐，不存放无关物品，如：电动车、自行车等。

- 安全管理

  - 实验室水、电、气安全及消防安全；危化品存储、使用安全。

  - 实验室内气瓶、钢瓶正确固定存放，并有状态标识牌。

  - 实验室无大量存放废弃物现象，使用学校统一的废弃物标签、分类存放，配备专用回收容器。

- 年度工作计划和总结

实验室年度工作运行报告，并对下一年度工作有预期、有计划。